日照计算技术报告书

项目名称：     深泽县吴航·君临华庭10#11#楼项目

委托单位：     河北吴航房地产开发有限公司

上海浚源建筑设计股份有限公司（计算单位）

二〇二三年十一月

日照计算技术报告书

项目名称：深泽县吴航·君临华庭10#11#楼项目

委托单位：河北吴航房地产开发有限公司

项目地点：石家庄市深泽县

一、日照分析主要依据

1.《城市居住区规划设计标准》 （GB50180—2018）

2.《建筑日照计算参数标准》 （GB/T50947-2014）

3.《住宅设计规范》（GB50096—2011）

4.《民用建筑设计统一标准》 GB 50352—2019

5.《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018

6.鹿泉区自然资源和规划局提供的电子地形图

7.地理信息采集数据

二、日照分析采用软件

计算软件：建设部科技司评估认定的“众智SUN日照分析11.0”软件，评 估证书号：建科评【2002】028号。

三、场地情况

经过现场踏勘，场地周边情况如下：

南：用地南侧为建设路

北：用地北侧为府前西路

花园街从项目中部南北向穿过

四、日照分析计算参数

日照分析标准计算日：住宅为大寒日1小时

城市经纬度：38°05′，114°18′

有效日照时间带：大寒日为8~16时

计算平面高度：详见附件

计算间隔：1分钟

计算间距：建筑1.0米

日照基准年：公元2001年

五、日照分析计算范围及说明

该项目日照计算包括项目内规划建筑、项目周边现状建筑，详见附件。

六、日照分析计算结论

北侧住宅基本满足大寒日3小时，西侧住宅原满足大寒日3小时的，仍满足，原不满足大寒日3小时的，部分加剧，但仍满足大寒日2小时。10#11#不满足日照的户数有11户，其中，10#2~5层每层有2户，5层有1户，11#2层有2户。

附件：日照分析.dwg

——《日照主客体范围分析图》

——《日照等时线分析图》

——《日照多点分析图》

注：本技术报告仅适用于委托单位提供的项目数据以及附图所限定的项目内及周边建筑情况，委托单位提供的资料不实或方案变更等原因导致的分析差错，责任由委托方承担

计算分析单位：上海浚源建筑设计股份有限公司

计 算 分 析：刘 芳

校        核：齐卓娅

技术负责人：刘亚南

计 算 日 期：2023年11月

# 附：分析计算说明

- 报告依据

（1）、国家有关标准规范。

（2）、建设部评估认证“SUN日照分析软件”（洛阳众智软件有限公司开发）。

（3）、本局有关技术经验。

- 报告书中，当同一项目采用多种方案分析时，所有方案均满足日照要求方视为该项目满足日照要求。

- 委托单位提供的资料不实或方案变更等原因导致的分析差错，责任由委托方承担。

- 本报告仅作为报告中所指定范围内的技术依据，未经上海浚源建筑设计有限公司河北设计院书面许可，不得作为其它用途。

- 本报告的图纸报表及相关结论均盖章后生效，私自涂改后的报告书无效。

- 本报告的解释权归上海浚源建筑设计有限公司。

附件一：众智公司SUN日照分析软件鉴定证书